Documento nº:           D-251024-2-CK
Data:                           7 de outubro de 2025
Revisão nº:                 Rev 2

Questionário para Válvula de Ventosa em Abastecimento de Água

Para selecionar corretamente a válvula de alívio de ar ideal para sua aplicação, precisamos compreender da melhor forma possível os requisitos da sua instalação. Se este questionário puder ser devolvido à BWT, poderemos garantir que o produto correto seja fornecido, adequado à finalidade. Observação: Solicitamos um alto grau de informações que podem não estar todas disponíveis. Forneça apenas o que for possível e poderemos discutir o produto mais adequado.

1. Líquido: Água potável ……… Água de barragem………..Água de efluente tratado…….

2. Diâmetro da tubulação: ………….mm Tubulação nova……… Tubulação existente antiga………

3. Material da tubulação PVC……. Polietileno…….. PRFV…….. FFD ……….

4. Localização na tubulação com maior declividade: ……..m por 100m (Ex: 2m em 100m)

5. Classe de pressão da tubulação: PN6……. PN9……… PN12…. PN16……. PN35……..

6. Pressão na tubulação nas válvulas de ar ………Kpa mínima ………Kpa máxima

7. Válvulas QA aprovadas conforme AS4956……… Avaliadas pela WSAA…….

8. Vazão da bomba ou do sistema por gravidade ………. l/s

9. Aplicação Descarga da estação de bombeamento……. Linha de sucção da estação de bombeamento………

Ao longo da tubulação de transferência…….. Antes de uma válvula de seção de tubulação………

Outro ……………………………………………………………………………..

10. Se puder fornecer um perfil da tubulação, podemos analisar a aplicação mais detalhadamente……..

11. Comentários adicionais: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...
Enviado por: ………………………………………. Data ……../………../………..
Nome do projeto: (opcional) ………………………………………………………………