Documento n.º:           D-28.8.24-CK
Fecha:                         28 de agosto de 2024
N.º de revisión:           Rev 0

Cuestionario para válvulas de control de nivel en todos los mercados

Para seleccionar correctamente la válvula de control de nivel óptima para su aplicación, necesitamos comprender lo mejor posible los requisitos de su instalación. Si este cuestionario puede ser devuelto a BWT, podemos asegurar que se suministre el producto correcto y adecuado para el propósito. Nota: Hemos solicitado un alto grado de información que puede no estar toda disponible. Simplemente proporcione lo que pueda y podremos conversar sobre el producto más adecuado.

Aplicación:
Abastecimiento de agua……. Edificio …….. Riego…….. Minería……… Protección contra incendios…….
Líquido: Agua potable………. Agua cruda sin tratar : …………..
Diseño del tanque/depósito:
Tanque elevado……. Tanque subterráneo ……… Depósito/represa…….
Represa tipo “turkey’s nest” …….. Torre de almacenamiento elevada………….
Material del tanque: Polietileno………. Hormigón …….... Acero ……..….. Altura del tanque: ……….m
El agua se suministra desde una bomba dedicada solo para llenar el tanque    Sí…… No…..
Si se suministra desde una bomba, ¿cuál es la presión anticipada de entrada a la válvula al caudal de diseño
……….l/s @ una presión de entrada a la válvula de ……Kpa
El suministro de agua proviene de una tubería presurizada que abastece varias aplicaciones a la vez
Sí……… No……..
Si es así, ¿cuál es el rango de presiones de entrada disponibles en la válvula …….Kpa a ……Kpa
Cuál es el caudal deseado para llenar el depósito …..l/s
Cuál es el diámetro de la tubería de entrada que alimenta el tanque: …………mm de diámetro
Cuál es la diferencia entre el nivel superior del agua (TWL) y la elevación de la propia válvula de control
El nivel superior del agua está …….m por encima de la válvula o ………..m por debajo del nivel de la válvula
La válvula se instalará en posición horizontal ……….. o vertical con flujo ascendente ……….
Requiere que la válvula cierre a un nivel y vuelva a abrir a un nivel inferior Si es así, ¿cuál es la diferencia de altura entre los niveles …….m
Tiene
Cuando la válvula se abre y además de controlar el nivel, ¿requiere alguna de las siguientes funciones
• Sostenedora de presión (mantener la presión de entrada en un valor fijo)…….
• Límite de caudal (limitar el caudal a un valor máximo) ………..
• Apertura y cierre lento …………
Tiene preferencia por conexiones bridadas……… o roscadas ………..
Material de la tubería: Acero / Hierro dúctil ………. PVC ……. Polietileno …….. PRFV ……….
Clase de la tubería: PN ……………
Comentarios adicionales: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
Enviado por: ………………………………………. Fecha ……../………../………..
Nombre del proyecto: (opcional) ………………………………………………………………