Documento n.º:           D-18.11.25-CK
Fecha:                          25 de noviembre de 2025
N.º de revisión:            Rev 1

Cuestionario para válvulas reductoras de presión

Para seleccionar correctamente la válvula de control de nivel óptima para su aplicación, necesitamos comprender lo mejor posible los requisitos de su instalación. Si este cuestionario puede ser devuelto a BWT, podremos asegurar que se suministre el producto correcto y adecuado para el propósito. Nota: Hemos solicitado un alto grado de información que puede no estar toda disponible. Simplemente proporcione lo que pueda y podremos conversar sobre el producto más adecuado.

Aplicación:
Abastecimiento de agua……. Edificio …….. Riego…….. Minería……… Protección contra incendios…….
Líquido: Agua potable………. Agua cruda sin tratar : …………..
P1 Presión de entrada de agua en condiciones de caudal
Presión mínima de entrada de agua …………Kpa @ caudal de ……..l/s
Presión promedio de entrada de agua …………Kpa @ caudal de ……..l/s
Presión máxima de entrada de agua …………Kpa @ caudal de ……..l/s
P2 Presión de salida de agua
Condición de presión de ajuste …..…Kpa
(o si hay puntos de ajuste variables, proporcionar los puntos de ajuste) ………..Kpa ……….Kpa
Q rango de caudal para PRV
Condición de caudal mínimo ……………..L/s
Condición de caudal promedio ……………..L/s
Condición de caudal máximo ……………..L/s
Si existe un caudal de diseño futuro en los próximos años …………L/s para la fecha …./…./…..
Preferencia de instalación:
Horizontal :……… Flujo vertical ascendente :………… Flujo vertical descendente : ……….
Requisitos adicionales necesarios para la reducción de presión:
Función antirretorno (20): ……………
Control por solenoide (55): ……………
Filtro de control grande (F): ……………
Manómetro de salida P2 único (6): …………
Manómetro dual P1 & P2 (66): …………
Varilla indicadora: ……………
Microinterruptor para indicación remota on/off: …………..
Aislamiento de la tapa: ……………
Preferencia de conexión:
Bridada: ……………….
Rosca: ………………
Ranura: ………………
Preferencia de diseño de válvula
En línea tipo Y:…………….. Ángulo: ……………..
Preferencia de plomería de la válvula
Material de la plomería: Acero inoxidable: …….. Cobre: ………. Nylon: …………
Material de la tubería:
Acero / Hierro dúctil ………. PVC ……. Polietileno …….. PRFV ……….
Clase de la tubería: PN ……………
Comentarios adicionales: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
Presentado por: ………………………………………. Fecha ……../………../………..
Nombre del proyecto: (opcional) ………………………………………………………………