VÁLVULAS ANTICIPADORAS DE GOLPE DE ARIETE

Para seleccionar correctamente la válvula anticipadora de onda óptima para su aplicación, necesitamos comprender lo mejor posible los requisitos de su instalación. Si puede devolver este cuestionario, podremos asegurar que se suministre el producto correcto y adecuado para el propósito. Nota: Hemos solicitado un alto grado de información que puede no estar toda disponible. Simplemente proporcione lo que pueda y conversaremos sobre el producto más adecuado.

1. Aplicación
(MARQUE UNA OPCIÓN)
Abastecimiento de agua ☐                                  Riego ☐                                    Minería ☐
2. Líquido
(MARQUE UNA OPCIÓN)
Agua potable ☐                                      Agua sin tratar ☐
3. Información de la estación de bombeo
Número de bombas ………
Todas las bombas son idénticas
(MARQUE UNA OPCIÓN)
Sí ☐                                                               No ☐
Rendimiento de la bomba
Presión máxima a caudal cero (dead head) …………….kPa
Punto de operación individual de la bomba
Caudal …………….L/s @ …………….kPa
Velocidad del motor de la bomba …………….rpm
Tipo de motor
(MARQUE UNA OPCIÓN)
Eléctrico ☐                                        Motor ☐

4. Información hidráulica de la tubería
Presión estática en el colector de descarga a caudal cero …………….kPa
Presión máxima de operación del sistema …………….kPa
Rango de caudal del sistema ………….L/s a ………….L/s
Material de la tubería
(MARQUE UNA OPCIÓN)

GRP ☐            PP ☐              PVC ☐              Acero ☐                 DI ☐                Hierro fundido ☐
Diámetro interno de la tubería …………mm
Clasificación PN de la tubería PN………
Longitud de la tubería ………….km
Antigüedad de la tubería ………….Años
5. Preferencia de conexión de la válvula
(MARQUE UNA OPCIÓN)
Bridada ☐                                              Rosca ☐                                              Ranurada ☐
6. Preferencia de diseño de la válvula
(MARQUE UNA OPCIÓN)
En línea tipo Y ☐                            Tipo ángulo ☐
7. Preferencia de plomería de la válvula
(MARQUE UNA OPCIÓN)
Acero inoxidable ☐                                Nylon ☐                                           Cobre ☐
8. Comentarios adicionales
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………….…………………….…………………….…………………….…………………………………………….
9. Enviado por
…………………….…………………….……………… Fecha …………/…………/…………
10. Nombre del proyecto
(OPCIONAL)
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….………